Összefoglaló a 1502B mintán végzett mérésekről.

A feltevés a következő volt: Az előző mintán az artifactot a mágnesben, hagyott Cd darab okozta (ez szinte biztos), és hogy a θ- θ szkeneknél a rezonanciát látjuk.

A mérés célja volt a rezonancia áramfüggését feltérképezni. A jelenség küszöbáramának a meghatározása.

A méréseket alapvető mintajellemző méréssel indítottuk. Felvettünk a polarizált reflektivitás görbéket (1. ábra). Ezeket megpróbáltam leilleszteni, de igen nehezen megy. Lehet, újra kellene mérni nagyobb pontossággal.

1. ábra: Polarizált mérések a 1502B minta szerkezetének a meghatározásának céljából. A görbék még illesztés alatt. Újramérésre javasolt.

Ezek után RF térrel mértünk a tekercsben folyó áram függvényében mind θ -2 θ és θ - θ görbéket. A rezonancia görbéket és a rájuk illesztett gauss függvényeket a 2. ábrán ábrázoltam, a görbék paramétereit pedig a 1. táblázatban foglaltam össze.

2. ábra: Rezonancia görbék az áram függvényében

1. Táblázat

| Current | Frequency | Heigth | FWHM | Area | Area error | Centre | Centre error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | kHz | a.u. | a.u. | a.u. |  | Deg |  |
| 0 | 0 | 4,23 | 0,02398 | 0,10728 | 0,02044 | 0,36893 | 0,00185 |
| 2 | 159 | 3,93637 | 0,02539 | 0,10639 | 0,00736 | 0,38106 | 8,11943E-4 |
| 2,4 | 166 | 5,13214 | 0,02316 | 0,12651 | 0,00666 | 0,37763 | 5,2477E-4 |
| 3 | 196 | 3,97884 | 0,02481 | 0,10507 | 0,00517 | 0,37736 | 5,24473E-4 |

Ezek után indítottuk a polarizált θ – θ szkeneket, hogy meggyőződjünk arról, hogy biztosan a rezonanciát vizsgáljuk. Ez nem futott végig a reaktor leállása miatt (3.ábra).

3. ábra

Mivel a kicsatolt nyaláb rezonáns mivoltára a félbe maradt mérés adott volna érdembeli választ, így a kapott eredmények tekintetében próbáljuk megbecsülni a nyaláb eredetét. A következőkben a kicsatolt nyaláb divergenciájára adunk három becslést, ha a nyaláb:

- a rezonancia teljesülése miatt kicsatolt nyaláb (α)

- a direkt nyaláb (β)

- a MgO hordozóban haladó evaneszcens hullám (γ).

A rezonánsan kicsatolt nyalábot felfoghatjuk mint egy a rezonáns réteg vastagságával megegyező méretű résen áthaladó hullám, amelynek divergenciája a Fraunhofer féle képlettel számolva α=λd=4,6Å1500Å=0,17°, ahol λ a neutronok hullámhossza és d a rezonáns réteg vastagsága.

A minta helyén a direkt nyaláb divergenciája: tgβ2=120,7mm+0,8mm1150mm⇒β=0,075°

A magnézium hordozóban terjedő evaneszcens hullám behatolási mélysége zbe=qc2−q2−1=16πρb−4πsinθλ−1=409,26Å, ahol ρb=5,98×10−6Å-2 a magnézium hordozó szórásihossz- sűrűsége, θ=0,36° a mért nyaláb kicsatolási szöge és λ=4,6Å a neutronok hullámhossza. Ha a minta szélénél kilépő evaneszcens hullámra úgy tekintünk, mint az a behatolási mélység méretű résen szóródott adott hullámhosszú hullám, akkor kiszámíthatjuk ennek a hullámnak a divergenciáját. A Fraunhofer féle képlettel számolva ez a divergencia γ=λzbe=4,6Å409,26Å=0,64°.

Spekuláris mérés (2011.09.02.)

Rezonancia mérés (2011-09-02)

Off spec scans 2011-09-02):